## 1. M visual
Línea D (lamp Na) | λ_D (m) | 5.893e-07
L_D (º) +- 0,1 º | L_0D | δm_D (rad) | nD | L_D media (rad) | error L_D media | L_0D media (rad) | error L_0D media | δm_D (rad) | error δm_D (rad) | nD final | error nD |  |  |  |  | El rayo se desvía hacia la base del prisma, no hacia el pico
235.2 | 186.4 | 0.85172 | 1.6262 | 4.2754 | 0.3562 | 3.5605 | 0.36133 | 0.71493 | 0.50738 | 1.5428 | 0.32286 |  |  |  |  | El colimador hace que los rayos entren todos con el mismo angulo de incidencia
194.9 | 150.2 | 0.78016 | 1.5835
182.8 | 143.7 | 0.68242 | 1.5219 | [8 empty] | PODER RESOLUTIVO
328.1 | 287.6 | 0.70686 | 1.5377 | [8 empty] | ν_D | 1/ν | error v_D | error 1/v
311.3 | 272.7 | 0.6737 | 1.5163 | [8 empty] | 75.6802 | 0.013213 | 3282.4856 | 0.57311
294.4 | 255.8 | 0.6737 | 1.5163
215 | 176.4 | 0.6737 | 1.5163
198 | 159.2 | 0.67719 | 1.5185
[12 empty] | parcial v_d resp nd | 139.4172
error L (rad) | alpha (rad) | [10 empty] | parcial v_d resp nf | 13161.6154
0.00050383 | 1.0472 | [10 empty] | parcial v_d respec nc | -13161.6154
Línea C (lamp He) | λ_C (m) | 6.563e-07
L_C | L_0C | δm_C | nC | L_D media (rad) | error L_D media | L_0D media (rad) | error L_0D media | δm_D (rad) | error δm_D (rad) | nD final | error nD
280.9 | 242.4 | 0.67195 | 1.5151 | 5.2843 | 0.17157 | 4.6077 | 0.17395 | 0.67661 | 0.24433 | 1.5182 | 0.15905
280.6 | 240.3 | 0.70337 | 1.5354
344.4 | 305.9 | 0.67195 | 1.5151
312.5 | 274 | 0.67195 | 1.5151
293 | 254.6 | 0.67021 | 1.514
305.2 | 266.8 | 0.67021 | 1.514
Línea F (lamp He) | λ_F (m) | 4.861e-07
L_F | L_0F | δm_F | nF
371.7 | 332.3 | 0.68766 | 1.5253 | L_D media (rad) | error L_D media | L_0D media (rad) | error L_0D media | δm_D (rad) | error δm_D (rad) | nD final | error nD
353 | 313.3 | 0.6929 | 1.5287 | 5.7849 | 0.20998 | 5.0972 | 0.20997 | 0.68766 | 0.29695 | 1.5253 | 0.19207
336.1 | 296.3 | 0.69464 | 1.5298
307 | 267.4 | 0.69115 | 1.5276
291 | 251.5 | 0.68941 | 1.5265
329.9 | 291.5 | 0.67021 | 1.514

## Na
L_D | L0_D
182.8 | 143.7
328.1 | 287.6
311.3 | 272.7
294.4 | 255.8
215 | 176.4
198 | 159.2

## Red
L_D | L0_D
280.9 | 242.4
280.6 | 240.3
344.4 | 305.9
312.5 | 274
293 | 254.6
305.2 | 266.8

## Blu
L_D | L0_D
371.7 | 332.3
353 | 313.3
336.1 | 296.3
307 | 267.4
291 | 251.5
329.9 | 291.5

## 2. M cálculo
Línea D (lamp Na) | λ_D (m) | 5.893e-07 |  |  |  | Línea C (lamp He) | λ_C (m) | 6.563e-07 |  |  |  | Línea F (lamp He) | λ_F (m) | 4.861e-07
Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ | ε1 | nD | Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ | ε1 | nC | Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ | ε1 | nF
327.9 | 381 | 324.5 | 0.92677 | 0.059341 | 1.1229 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
143.7 | 21 | 324.5 | 2.1415 | -5.2971 | 1.6409 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
285.1 | 325.2 | 324.5 | -0.69988 | -0.68766 | 0.89178 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1

## 3. M ajuste
Línea D (lamp Na) | λ_D (m) | 5.893e-07 |  |  | Línea C (lamp He) | λ_C (m) | 6.563e-07 |  |  | Línea F (lamp He) | λ_F (m) | 4.861e-07
Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ (rad) | ε1 (rad) | Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ (rad) | ε1 (rad) | Lo (º) | Lx (º) | Px (º) | δ (rad) | ε1 (rad)
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0